## Sheet1
Dom za starije osobe Ličko - senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić
PONUDITELJ: naziv, sjedište, oib)
GRAĐEVINA : Dom u Gospiću
MJESTO GRADNJE : Vrtlarska ulica 36/38, Gospić
Troškovnik nabave i ugradnje dizala u Domu u Gospiću
R.br. | OPIS - predmeta nabave |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, € (bez PDV - a) | Ukupna cijena, € (bez PDV - a) | Napomena
1 | Demontaža svih komponenti postojećeg dizala te odvoz i zbrinjavanje demontiranog materijala na gradskom deponiju. |  | komplet | 1
2. | Tip: | OSOBNO TERETNO ELEKTRIČNO DIZALO | komplet | 1
Nabava, isporuka i ugradnja dizala prema tehničkom opisu u skladu sa HRN EN 81-20 , HRN EN 81-21 i Pravilniku o sigurnosti dizala (NN 20/16)
do pune funkcionalnosti i pogonske gotovosti. Uključeni svi građevinski i bravarski radovi vezani za radove ugradnje dizala.
3 | Građevinska obrada oko vrata voznog okna dizala nakon ugradnje novog osobnog teretnog dizala ( 3 kom vrata) |  | komplet | 1
4 | Izrada izvedbenog projekta dizala u 3 primjerka |  | komplet | 1
5 | Tehnički pregled dizala od strane ovlaštene institucije i primopredaja korisniku. |  | komplet | 1
Jamstvo na predmet nabave minimalno 24 mjeseca *
|  |  | UKUPNO: |  |  | 0
|  |  | PDV 25% |  |  | 0
|  |  | SVEUKUPNO: |  |  | 0
Jamstvo za predmet nabave upisati DA/NE
Ponuditelj:
|  |  | m.p. |  | ________________________
OPĆI TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA
1 | Prije davanja ponude Izvođač radova u obavezi je pregledati lokaciju izvedbe te sagledati mogućnost i način izvođenja radova te po potrebi pismeno zatražiti konzultacije s projektantom u smislu pojašnjenja svih tehničkih detalja.
2 | Način obračuna je prema stvarno izvedenim količinama koje ovjerava nadzorni inženjer.
3 | Prije pristupa izvođenju radova Izvođač mora izraditi plan i organizaciju rada koja uključuje način da za cijelo vrijeme izvođenja radova jedno dizalo bude u funkciji. (Izvode se radovi za jedno po jedno dizalo)
4 | Planom organizacije radilišta odrediti privremeno skladište isporučenog materijala i privremenu deponiju za otpadni materijal u dogovoru i po odobrenju od strane Investitora.
5 | Odvoze otpadnog materijala na deponije izvođač treba vršiti redovito kako ne bi dolazilo do zastoja radova po određenim fazama izgradnje uz obavijest Nadzora i Investitora o mjestu deponiranja i priložiti dokumentaciju o zbrinjavanju na zakonom predviđen način. Izvoditelj dužan svakodnevno čistiti prometne površine u zoni zahvata radova i držati ih čistim te je dužan po nalogu Nadzornog inženjera ili Investitora očistiti površine u zoni zahvata radova za koje dobije nalog.
6 | Izvoditi radove prema zahtjevima iz projekta, stavkama troškovnika i odobrenjima nadležnog inženjera.
7 | Izvođač je dužan o svom trošku osigurati osiguranje radilišta, te po okončanju radova dovođenje u prvobitno stanje. Stavka obuhvaća sve potrebne radove oko osiguranja radilišta.
8 | Izvođač je dužan izvesti i pomoćne radnje i pribaviti pomoćna sredstva za rad ukoliko to traži kompletnost izvršenja posla bez obzira ako to posebno nije naglašeno u troškovniku. Smatra se da je sve obuhvaćeno jediničnom cijenom.
9 | Izvođač mora posjedovati isprave o sukladnosti o ispitivanju materijala i radova i u jediničnim cijenama uključeni su i troškovi ishođenja izjava o sukladnosti dokumentacije o kvaliteti ugrađenog materijala i izvedenih radova te iste predočiti na uvid i predati Investitoru i Nadzornom inžinjeru na uvid.
10 | Svaka šteta koja bi bila prouzročena djelatnicima Investitora, ili na imovini Investitora te prolaznicima pada na teret Izvođača radova koji ju je dužan odstraniti i nadoknaditi.
11 | Izvođač radova odgovara za ispravnost izvršene isporuke i ugradnju.
12 | Ukoliko se tijekom građenja pojavi opravdana potreba za određenim odstupanjima ili manjim izmjenama projekta, Izvođač je dužan za to prethodno pribaviti isprave suglasnost Nadzornog inženjera, a ovaj će prema potrebi, upoznati Projektanta s predloženim izmjenama i tražiti njegovu suglasnost.
13 | Veće izmjene i odstupanja od projektiranog rješenja mogu se provesti samo uz odobrenje Projektanta i suglasnost Investitora te Nadzornog inženjera.
14 | Tijekom izvođenja radova Izvođač je dužan sva nastala odstupanja od rješenja predviđenih projektom unijeti u projekt, a po završetku radova mora Investitoru predati projekt stvarno izvedenog stanja na optičkom mediju (CD) u DWG i pdf formatu.
15 | Za sve izvedene radove koji se odnose na sigurnosne dijelove dizala za koje je potrebna potvrda o sukladnosti, iste treba dati na uvid nadzornom inženjeru te uručiti investitoru.
16 | Izvođač radova odgovoran je za nabavu, dopremu, izradu i montažu natpisnih pločica i samoljepivih naljepnice za oznake opreme i elemenata postrojenja za njihovo korištenje.
17 | Izvođač radova odgovoran je za izradu pisanih uputa za održavanje i rukovanje postrojenjima uz isporuku dva uvezana kompleta, te pripadajuće funkcijske sheme za postavljanje na zid te ih dostaviti u papirnatom obliku i na CD-u.
18 | Osoblje izvođača dužno je sudjelovati u smislu organizacije, te vođenja postupka primopredaje dizala, a što mora završiti zapisnikom o primopredaji istih, uključivo izrada i isporuka sve potrebne atestne dokumentacije o funkcijskom ispitivanju i sva mjerenja od strane ovlaštenih institucija potrebna za ishođenje uporabne dozvole, odnosno primopredaju izvedenih dizala.